## Hárok1
|  |  |  | Dátum: | 2019-10-09
P.Č. | NÁZOV | M. J. | POČET M. J. | CENA v € bez DPH za M. J: | CENA v € bez DPH za požadovaný počet M.J.
1. | Monitor TV pre zobrazenie kamier, 4K Smart LED TV Uhlopriečka 49""/123 cm | kus | 1 |  | 0
2 | Dekóder Tri úrovne kódovania, Kompresia H.265+/H.265, H.264+/H.264, MPEG4 a MJPEG, séria DS-6900UDI záznam až do 12MPx HDMI s rozlíšením 4k/30Hz + VGA výstup, Synchrónne prehrávanie,dvoj kanálové audio,PTZ ovládanie,dva módy dekódovania : aktívne a pasívne | kus | 1 |  | 0
3 | NVR Vstupná kompresia H.265/H264+/H264/MPEG-4 (v závislosti na kamere), Vstupný dátový tok 576Mb/s Duálny operačný systém pre vysokú spoľahlivosť Záznam až do 12Mpx, 2x4K HDMI a VGA 1080p nezávislé výstupy, 16 x SATA (16x HDD každý do 8TB) Synchrónne prehrávanie 16 kanálov | kus | 1 |  | 0
4 | Kamera 1/1.9" Progressive Scan CMOS, Rozlíšenie 5 Mpix, 30x optický zoom / 16x digitálny zoom IR prisivietenie do 150m - adaptívne podľa uhla záberu 360° bezdorazové otáčanie, náklon v rozsahu -15° - 90° Kompresia H.265+ | kus | 5 |  | 0
5 | Držiak na stĺp pre otočné kamery | kus | 5 |  | 0
6 | Kamera Rozlíšenie 8 MPix (3840x2160) / 20 sn./s, Citlivosť 0,014lux/F=1,4, WDR 120dB, Motorický varifokálny objektív 2,8- 12mm, F1.4, kompresia H265+/H.264+ IR prisvietenie do 50m, Krytie IP67, Antivandal IK10 | kus | 2 |  | 0
7 | Podložka | kus | 2 |  | 0
8 | HDD 6TB Purple 64MB SATAIII 5400rpm 3RZ | kus | 6 |  | 0
9 | Ovládacia kláv | kus | 1 |  | 0
10 | Držiak monitora Nástenná konzola, pre monitory od 42" to 55" (štandard VESA) | kus | 4 |  | 0
11 | Montáž systému - inštalácia prvkov | kus | 1 |  | 0
12 | Naprogramovanie a užívateľské nastavenie kamerového systému | kus | 1 |  | 0
13. | Montážna skriňa Rozvádzač 9U, 600x400mm, plechové dvere | kus | 1 |  | 0
14. | Montážna skriňa Rozvádzač plechový SKY131 400x300x200 s MP IP65 | kus | 5 |  | 0
15. | Montážna skriňa Rozvodná skríňa 500x500x200, plechové dvere, uzamykateľná | kus | 1 |  | 0
16. | Switch - Switch CRS112-4C-IN, 8x GLAN, 4xSFP | kus | 2 |  | 0
17. | Switch - Switch RB260GS 4xGLAN, 1xSFP | kus | 5 |  | 0
18. | SFP Modul MaxLink 1.25G SFP optický modul Tx 1310/Rx1550nm | kus | 5 |  | 0
19. | SFP Modul MaxLink 1.25G SFP optický modul Tx 1550/Rx1310nm | kus | 5 |  | 0
20. | Napájací zdroj Spínaný zdroj na DIN lištu 15W 12V DC | kus | 5 |  | 0
21. | Napájací zdroj Spínaný zdroj na DIN lištu 60W 48V | kus | 7 |  | 0
22. | Napájací zdroj Pasívny gigabit PoE adaptér | kus | 7 |  | 0
23. | Patchpanel 1U, 19'', výsuvný, 12x SC duplex s kazetami | kus | 1 |  | 0
24. | Napájací panel 8x230V, 1U s prepäťovou ochranou | kus | 1 |  | 0
25. | Batéria Gélový akumulátor 12V 45Ah Long Life (10l) | kus | 2 |  | 0
26. | Záloha INVERTOR 500W (UPS) | kus | 2 |  | 0
27. | Kábel Hybridny optický kábel 2xFE + 12 x SM 9/125 | m | 2050 |  | 0
28. | Inštalačná krabička FTTx | kus | 5 |  | 0
29. | Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-SC/PC | kus | 5 |  | 0
30. | Pigtail Fiber Optic SC 9/125 SM,1m,0,9mm | kus | 5 |  | 0
31. | Optická spojka SC single mode simplex | kus | 10 |  | 0
32. | Stožiar kamerový CP 6 trojstupňový | kus | 7 |  | 0
33. | Radiovy spoj v pásme 17GHZ | kus | 1 |  | 0
34. | Anténa 60cm antény Leax | kus | 2 |  | 0
35. | C-konzola na stenu | kus | 2 |  | 0
36. | Elektroinštalačný materiál, prepojovacie káble a pod. | kus | 1 |  | 0
37. | Držiak DRAG, s háčikom, pre uchytenie kotvy | kus | 120 |  | 0
38. | Páska nerezová 20x0.7mm, 50m | kus | 2 |  | 0
39. | Spona nerez 20mm | kus | 80 |  | 0
40. | Kotva priebežná pre optický kábel 12-16 mm | kus | 120 |  | 0
41. | Zváranie optického vlákna | kus | 1 |  | 0
42. | Montaž a zapojenie rackovej dátovej skrine | kus | 1 |  | 0
43. | Montaž a zapojenie elektrickej rozvodnej skrine | kus | 1 |  | 0
44. | Inštalácia optických vedení | m | 2050 |  | 0
45. | Montážna plošina | hod | 40 |  | 0
46. | Montaž a zapojenie vonkajších rozvodných skriniek | kus | 5 |  | 0
47. | Osadenie stĺpov vrátane materiálu | kus | 7 |  | 0
48. | Osadenie aktívnych prvkov siete | kus | 1 |  | 0
49. | Označenie kamerového systému | kus | 5 |  | 0
50. | Osadenie rádioveho spoja,naladenie,spustenie | kus | 1 |  | 0
51. | Montáž C-konzol a dátovej časti pre rádiový spoj | kus | 2 |  | 0
52. | Prvá odborná prehliadka a skúška | kus | 1 |  | 0
53. | Zaškolenie obsluhy kamerového systému | kus | 1 |  | 0
54. | Bezpečnostný projekt (ochrana osobných údajov pre kamerové systémy podľa zákona č.122/2013 § 20 o ochrane osobných údajov v znení neskorších) | kus | 1 |  | 0
55. | Projekt skutočného vyhotovenia | kus | 1 |  | 0
| Spolu v € bez bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 20% |  |  |  | 0
|  |  | CENA v € SPOLU S DPH: |  | 0