Ponuka

Názov zákazky: Rozšírenie kamerového systému pre obec Sačurov

Obchodné meno predkladateľa ponuky: ................................

Sídlo  predkladateľa ponuky: ................................

IČO predkladateľa ponuky: ................................

E mail predkladateľa ponuky: ................................

Telefonický kontakt predkladateľa ponuky: ................................

Meno a priezvisko osoby, ktorý cenovú ponuku vypracovala: ................................

Ponúkame tento materiál:

| Položka | Názov tovaru | Obchodné meno ponúkaného materiálu | Typové označenie ponúkaného materiálu |
| --- | --- | --- | --- |
| Montážna skriňa | Rozvádzač kovový SKY131 - MB-4030D200-SDL alebo ekvivalent |  |  |
| Bandimex | Plast.držiak-BANDIMEX pre rozvádzač SKY131 alebo ekvivalent |  |  |
| Switch | 10SFP Switch alebo ekvivalent |  |  |
| Switch | 1xSFP slot -5x 10/100/1000 Mbps ETH port alebo ekvivalent |  |  |
| SFP Modul | 1.25G SFP optický modul Tx 1310/Rx1550nm alebo ekvivalent |  |  |
| SFP Modul | 1.25G SFP optický modul Tx 1550/Rx1310nm alebo ekvivalent |  |  |
| Napájači zdroj | Zdroj priemyselný spínaný s UPS, 60W, 12V alebo ekvivalent |  |  |
| Batéria | Záložný 12V, 9Ah olovený akumulátor v prevedení (AGM) alebo ekvivalent |  |  |
| HDPE rúra | HDPE rúra pre pokladku optického káblu do zeme |  |  |
| Kábel | Optický kábel |  |  |
| Krabica | Inštalačná krabička ftth |  |  |
| POE | POE injektor |  |  |
| Patchcord | Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-SC/PC alebo ekvivalent |  |  |
| Pigtail | Pigtail Fiber Optic SC 9/125 SM,lm,0,9mm alebo ekvivalent |  |  |
| Spojka - optická | Optická spojka SC single mode simplex alebo ekvivalent |  |  |
| Inštalačný materiál | Inšt. materiál, skrutky, oceľové pásky, ochrany |  |  |
| TV | 49" LED TV pre zobrazenie kamier, Uhlopriečka 49" so vstupom 1x HDMI 4K |  |  |
| Kamera exteriér | Bullet Hikvision S MPX Full HD širokouhlý objektív 81° Rozlíšenie 5Mpix (2560*1920)/20fps, 2,8mm, H.26S+, 50m IR nočný prísvit EXIR, do vonkajšieho prostredia, WDR 120 dB,IP67 alebo ekvivalent |  |  |
| Montážna podložka | Montážna podložka pre tubusové kamery DS-2CD2TXX, hliníková zliatina, rozmery 0137 x 53,4 x 164,8mm alebo ekvivalent |  |  |

Dátum vypracovania ponuky: ................................

Lehota platnosti ponuky:  ........................... (minimálne do 30.06.2018, uvedenie predkladateľ ponuky)

Návrh ceny:

| P. č. | Položka | Popis | Mená jednotka | Počet m. j. | Cena v EUR bez DPH za m. j. | Cena spolu v EUR bez DPH za požadovaný počet m. j. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Montážna skriňa | Rozvádzač kovový SKY131 - MB-4030D200-SDL alebo ekvivalent | kus | 8 |  |  |
| 2 | Bandimex | Plast.držiak-BANDIMEX pre rozvádzač SKY131 alebo ekvivalent | kus | 16 |  |  |
| 3 | Switch | MikroTik Cloud Router Switch CRS212-1G-10S-1S+IN alebo ekvivalent | kus | 1 |  |  |
| 4 | Mikrotik | RB260G alebo ekvivalent | kus | 8 |  |  |
| 5 | SFP Modul | MaxLink 1.25G SFP optický modul Tx 1310/Rx1550nm alebo ekvivalent | kus | 8 |  |  |
| 6 | SFP Modul | MaxLink 1.25G SFP optický modul Tx 1550/Rx1310nm alebo ekvivalent | kus | 8 |  |  |
| 7 | Napájači zdroj | Zdroj Carspa HS-60/12 prúmyslový spínaný s UPS, 60W, 12V alebo ekvivalent | kus | 8 |  |  |
| 8 | Batéria | Záložný 12V, 9Ah olovený akumulátor v prevedení (AGM) alebo ekvivalent | kus | 8 |  |  |
| 9 | HDPE rúra | HDPE rúra pre pokladku optického káblu do zeme | m | 120 |  |  |
| 10 | Kábel | Optický kábel | m | 150 |  |  |
| 11 | Krabica | Inštalačná krabička ftth | kus | 8 |  |  |
| 12 | POE | POE injektor | kus | 12 |  |  |
| 13. | Patchcord | Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-SC/PC alebo ekvivalent | kus | 16 |  |  |
| 14. | Pigtail | Pigtail Fiber Optic SC 9/125 SM,lm,0,9mm alebo ekvivalent | kus | 16 |  |  |
| 15. | Spojka - optická | Optická spojka SC single mode simplex alebo ekvivalent | kus | 8 |  |  |
| 16. | Inštalačný materiál | Inšt. materiál, skrutky, oceľové pásky, ochrany | kus | 8 |  |  |
| 17. | TV LG | TV LG 49" TV pre zobrazenie kamier,4K Smart LED TV Uhlopriečka 49'"712ó cm Operačný systém webOS 3.0 Typ podsvietenia Direct LED HDR Super DVB-T2/C/S2 tuner alebo ekvivalent | kus | 1 |  |  |
| 18. | Kamera exteriér | Bullet Hikvision S MPX Full HD širokouhlý objektív 81° Rozlíšenie 5Mpix (2560*1920)/20fps, 2,8mm, H.26S+, 50m IR nočný prísvit EXIR, do vonkajšieho prostredia, WDR 120 dB,IP67 alebo ekvivalent | kus | 12 |  |  |
| 19. | Montážna podložka | Montážna podložka pre tubusové kamery DS-2CD2TXX, hliníková zliatina, rozmery 0137 x 53,4 x 164,8mm alebo ekvivalent | kus | 12 |  |  |
|  | PRÁCE |  |  |  |  |  |
| 20. | Zváranie optiky | kus | 16 |  |  |
| 21. | Montáž vedenia optickej kabeláže |  | m | 150 |  |  |
| 22. | Montáž kamier | kus | 12 |  |  |
| 23. | Inštalácia, kalibrácie a oživenie kamier | kus | 12 |  |  |
| 24. | Inštalácia NVR, kalibrácia, test, oživenie systému | kus | 1 |  |  |
| 25. | Náklady spojené s použitím vysokozdvižnej plošiny | kus | 12 |  |  |
| 26. | Zaškolenie obsluhy | kus | 1 |  |  |
| 27. | Prvá odborná prehliadka a skúška systému | kus | 1 |  |  |
| 28. | Spolu v EUR bez DPH |  |
| 29. | DPH v EUR |  |
| 30. | Spolu v EUR s DPH |  |

V ................................

Vypracoval: ...................................